Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма OАС Инжењерски менаџмент

| Rед. бр. | Опрема | Тип | Намена | Број |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рачунари (умрежени) у рачунарским учионицама 212, 214, 216, 217, 218, 312 | Различити | Реализација вежби из одговарајућих предмета | 107 |
|  | Фарадејева вага са мерном опремом | SARTORIUS 2462 Италија | Мерење магнетне пермабилности | 1 |
|  | Генератор великих магнетних индукција | Самоградња | Магнетна индукција до 2,5 Т – 5 -10 ms | 1 |
|  | LCR HI Tester | HIOKI Јапан` | Фреквентни опсег мерења до 5 MHz | 1 |
|  | Апаратура за мерење магнетоимпедансе | Самоградња, генератор Hewllet Packard | Магнетно поље до 40 kA/m, фреквенције до 20 MHz | 1 |
|  | Планетарни млин BALLMILLPM 100 | Retsch, Немачка | Брзина млевења до 650 rpm | 1 |
|  | Апаратура за мерење дилатације аморфних трака | Самоградња | Осeтљивост до 10-5 м | 1 |
|  | Оптички микроскоп са QWIN програмом за анализу слике | POLYWARmet микроскоп LEICA камера и софтвер | Увечање 2000X | 1 |
|  | Систем за квантитативну анализу слике | Камера JVCТК 280Е | Квантитативна анализа слике-материјала | 1 |
|  | Хелмхолцови калемови | Самоградња | Испитивање магнетних својстава савремених електротехничких материјала | 1 |
|  | Електронски флуксметар | F10-5 Dr. Brockhaus Messtechnik | мерење магнетног поља | 1 |
|  | Дигитални извор за напајање | KEITHLEY 242 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала | 1 |
|  | RLC метар | LCR HiTester HIOKI 3532-50 | Испитивање електричних карактеристика материјала | 1 |
|  | Хистерезиограф | Dr. Brockhaus Messtechnik MPG 100 D | Систем за мерење магнетних својстава мегнетно-меких материјала | 1 |
|  | Високофреквентни генератор | VGI4 (1,8 MHz) | Лабораторијско постројење за добијање аморфних и микрокристалних трака | 1 |
|  | Лабораториска пећ до 1350оС са терморегулатором | Самоградња | Припрема материјала за испитивање | 1 |
|  | Q500MC | LEICA software QWin | Аутоматски уређај за квантитативну анализу слике | 1 |
|  | Планетарни млин са прибором | BALL MILL PM100, Retsch GmbH, | Припрема материјала за испитивање | 1 |
|  | Мерно аквизациони систем | USB-6009 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала | 1 |
|  | Стабилисани струјни извод | 0-10 А 220V 50HZ | Припрема материјала заиспитивање | 1 |
|  | Унивезална кидалица за испитавање чврстоће (0-5000кг) | Оtto Wolpert | Испитивање механичких карактеристика материјала | 1 |
|  | Металографски микроскоп | Carl Zeiss | Испитивање микроструктуре материјала | 1 |
|  | Уређај за мерење тврдоће | HPO 25О DDR | Испитивање механичких карактеристика материјала | 1 |
|  | Металографски микроскоп | МИМ 7 | Испитивање микроструктуре материјала | 1 |
|  | Осцилоскоп | МА 4О7О 20MHZ ИСКРА СТ 00079 | Процесирање сигнала | 1 |
|  | Осцилоскоп дигитални | ISKRASCOPE LCD ODU-0402 НО 8707298 | Процесирање сигнала | 1 |
|  | Стартер кит | PCИ 6024/ЦБ-68 ЛП PCИ-6024.КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП,Р6868 | Процесирање сигнала | 1 |
|  | Релејни склоп | УЛ8ТР-8РЕЛЕЈА ПЛЦ-РСЦ 24 ВД/6А | Процесирање сигнала | 1 |
|  | Bar code scener | CCD MS6220 | Процесирање сигнала | 1 |
|  | Rc генератор | МА 36О4 0-4В. 20HZ - 200КHZ | Спровођење вежби из електронике | 1 |
|  | Напајалник транзистора | МА 4153 ТЕСТЕР /0-40/В,/ 0-400/МА | Спровођење вежби из електронике | 1 |
|  | Rc генератор | МА 4102 0-3000 HZ | Спровођење вежби из електронике | 1 |
|  | Трансформатор регулациони | ХТН 09ОО ИСКРА 380/520.В 10А Ф.БР.656 | Спровођење вежби из електронике | 1 |
|  | Трансформатор регулациони | ХТН 0900 ИСКРА 380/520 В . 10А.Ф.БР.829 | Спровођење вежби из електронике | 1 |
| 34. | Програмабилни аутомат | ЛОЛА 212 | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата | 1 |
| 35. | Едукациони пнеуматски систем | FESTO КОМПОНЕНТЕ | Опрема за извођење вежбeсимулација аутомата | 1 |
| 36. | Компресорски агрегат | 121-22000ЕМ, 6197027 | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 37. | Лабораторијски вакум агрегат | LVA-100 | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 38. | Давач притиска | P4 AK/200 bar, No B 15864 | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 39. | Давач помераја | 100 F No 816 6 | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 40. | Давач убрзања | B 12/500 No 6524 | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 41. | Давач силе | U 2A/500kg B 82440 | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 42. | Пнеуматска брусилица | IP 2009 B Ѕ1.1, No 871560 | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 43. | Разводници | Разни | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 44. | Цилиндри | Разни | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 45. | Едукациони пнеуматски систем | FESTO компоненте | Опрема за извођење вежби у лабораторији | 1 |
| 46. | CNCкоординатнисто, X оса корачни мотор, Y оса AC серво синхрони мотор. | Разни произвођачи | Опрема за извођење вежби из CNC технологија | 1 |
| 47. | Модел транспортне траке, са селекцијом металних предмета | Самоградња | Опрема за извођење вежби из аутоматских производних линија | 1 |
| 48. | Модел аутоматске пунилице са Малтешким крстом | Самоградња | Опрема за извођење вежби из аутоматских производних линија | 1 |
| 49. | Модел ексентар пресе | Самоградња | Опрема за извођење вежби из аутоматских производних линија | 1 |
| 50. | Модел транспортне траке са фреквентним претварачем и асинхроним мотором | Самоградња | Опрема за извођење вежби из аутоматских производних линија | 1 |
| 51. | Модел машине за савијање лима | Самоградња | Опрема за извођење вежби из аутоматских производних линија | 1 |
| 52. | Брусилица стона | -МБ90 СК2 -ХП 7805 -БС250 СТ02378 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 53. | Струг универзални са прибором | Б 25/1500ММ ХП 3457 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 54. | Рендисаљка краткоходна | Heinemann | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 55. | Брусилица радијална са прибором | 0 50X160, 2M 55 HP 10475 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 56. | Хобиматик струг | TipX-81 HP 047 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 57. | Пнеуматска брусилица | IP 2009 BU 1.1. HP 871560 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 58. | Брусилица стубна са главом за навојну бургију | DalmastrojS | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 59. | Универзална глодалица | 6T83-1 UKL 4, HP-3 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 60. | Глодалица хоризонтална | Pontiggia testa | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 61. | Глодалица вертикална | SkodaTipFV900MA | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 62. | Апарат за тачкасто варење | VST 2 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 63. | Микроскоп радионички | MWDNR1727 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 64. | Мерач тврдоће | HPO 250 | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 65. | Оштрилица брусилица универзална, са прибором | BN 102 B | Опрема за извођење вежби | 1 |
| 66. | Хистерезиограф | BROCKHAUSTesterMPG 100 D | Криве хистерезиса магнетно мекихматеријала фреквентни опсег до 1 kHz | 1 |
| 67. | Термовизијска камера са пратећим софтвером | IRFlexCamT | Температурскамерења до 600oС | 1 |
| 68. | КИДАЛИЦА ЗА ПРОГРАМСКО ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА | МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10 | Мерења и испитивања силом до 500 кN | 1 |
| 69. | Соларна инсталација фотонапоског соларног постројења, 1 kW | Stibetherm Q-Cells, Немачка | Мерења и испитивања | 1 |
| 70. | Мегаометар | МА 2075, ТИП 432 | Опрема за извођење вежби из области мерења | 1 |
| 71. | RC генератор | МА 3604, 20Hz-200kHz, 0-4V, БР. 751 И 752 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 72. | Аутотрафо | 0-300V, 10A, БР.04986 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 73. | Диелектрометар | МА 4190, 0-10 kV, БР. 8093 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 74. | Мост томсонов са галванометром | МОСТ БР. 90528, ГАЛ БР. 4000465 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 75. | Испитивач изолације | 0-6 kV, КЛ. ТАЧН. 1,5 БР. 54064 | Опрема за извођење вежби из области мерења | 1 |
| 76. | Мерач отпора уземљења | МУ-3, 0-500Ω, БР. 71075 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 77. | RLC мост | МА 4303, БР. 024 И 001349 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 78. | Прецизни ватметар | 600 W, КЛ. ТАЧН. 0,2 БР. 611792 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 79. | Дигитални мултиметар | CD 771, Sanwa | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 80. | Дигитални мултиметар | RD700, Sanwa | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 81. | Мерач отпора уземљења | PDR-200G, Sanwa | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 82. | Мерач отпора изолације | MG1000, Sanwa | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 83. | Wireless кућиште за аквизициони модул | NI WLS 9163, National Instruments | Опрема за извођење вежби из електричних мерења | 1 |
| 84. | Кућиште за 8 аквизиционих модула | NI cDAQ-9172, National Instruments | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |  |
| 85. | Мерно-аквизициони модул | NI 9215, National Instruments | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |  |